

同仁医院检验科

**bodystat人体成分报告**

15.01.02 15.02.08 15.03.11 15.04.15

医生建议：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 细胞外液% | 24.544 | 总水量% | 瘦肉% |
| 细胞內液% | 26.559 | 51.320  （50-60） | 73.464  （74-80） |
| 第三空间水% | 0.216 |
| 干瘦肉% | 22.145 | |
| 脂肪% | 26.536 | |

**历史测试记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 姓名 | 年龄 | 性别 | 身高 | 体重 |
| 20180812001 | 程咬金 | 32 | 女 | 170 | 58.500 |

**研究项目分析**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5khz | 50khz | 100khz | 200khz |
| 电阻抗 | 773 | 710 | 672 | 641 |

|  |  |
| --- | --- |
| 预测指数：  (0.620-0.820) | 0.829 |
| 基础代谢率： | 1467.500 |
| 体重平均代谢： | 25.085 |
| 基础需求能量： | 2347.990 |
| 腰臀比： | 0.865 |
| 身体质量指数：  （18-25） | 20.242  （） |
| 身体脂肪质量指数： | 5.371 |
| 非脂肪质量指数： | 14.871 |
| 人体细胞总量： | 22.196 |
| 营养指数：  （normal:0.43) | 0.480 |
| 骨骼肌 | 19.152 |
| 相位角：  (>4.3) | 5.400 |
| 体重： | 58.500 |
| 目标体重： |  |

**人体成分分析**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 细胞外液l | 14.358 | 总水量l | 瘦肉kg | 体重kg |
| 细胞內液l | 15.537 | 30.022 | 42.977 | 58.500 |
| 第三空间水l | 0.127 |
| 干瘦肉kg | 12.955 | |
| 脂肪kg | 15.523 | | |

**身高**

**体重**

**脂肪%**

**细胞总液%**

**预测指数**

**相位角**



Bodystat® 上海申哲医疗科技有限公司